Wat is een PLC
Een PLC is een in de industrie veel gebruikt soort besturingscomputer.
Kenmerken:
Gegarandeerde reactietijd
Betrouwbare, robuuste hardware
Grote hoeveelheid I/O aansluitingen
I/O vaak remote via speciaal netwerk
Landurig naleverbare onderdelen
Voldoet aan standaarde voor explosie-veiligheid etc.
Vertrouwd voor onderhouds-technici
Hardware-achtige programmering voor eenvoudige toepassingen
Simulatie, 3GL achtige talen en code generatie voor complexe toepassingen
Lijkt primitief, blijkt effectief bij verstandig gebruik

---
PLC, uiterlijk

---
PLC, programmeer-talen
KOP (kontakt-plan, ladder logic), lijkt op relais-logica
Toepassing: Kleine programma’s, door electrotechnici.

---
FUP (funktions plan), lijkt op halfgeleider-logica
Toepassing: Middelgrote programma’s, door electrotechnici.

---
AWL (anweisungs-liste), lijkt op assembly-language
Toepassing: Historisch.

---
Structured Text, lijkt een beetje op de “klassieke” taal BASIC
Toepassing: Kleine en grote programma’s, door programmeurs.
(1) Variable holdPoging is een zogenaamde “oneshot”, een variabele die precies één sweep lang true blijft en daarna op precies het zelfde punt in de sweep wordt gereset naar false.
Bovenstaande Structured Text is C++ met zwaar gebruik van de macro preprocessor. Door de keuze voor C++ is zowel simulatie als codegeneratie op elegante wijze mogelijk.
De simpele notatie van Structured Text is enigszins misleidend.
Zo wordt de boolean variabele holdPoging in dit code-fragment gereset (1) ongeacht of de expressie not routeWachtStap de waarde true of false heeft.

---
Grafcet (state transition diagram), lijkt op Finite State Machine
Toepassing: Programma’s die zich als Finite State Machine gedragen, door proces-deskundigen.

---
Object-notatie in bijv. Python of C++, geschikt voor simulatie
Uit Object-notatie kan automatisch code worden gegenereerd voor KOP, FUP, AWL, Structured Text, Grafcet en alle andere talen, zoals bijvoorbeeld C(++).
Toepassing: Kleine en grote en/of complexe programma’s, door proces-deskundigen en programmeurs.

---
PLC, essentie
Een PLC-besturing is in essentie een tijd-discrete besturing (volgende slide) die opeenvolgende cycli i ter lengte Δti doorloopt.
In de INPUT fase worden alle sensors uitgelezen. (bedieningsorganen, camera’s, radar, eindschakelaars etc.)
In de SWEEP fase berekent het besturingsprogramma uit de input de output. Dit programma bevat geen lussen.
In de OUTPUT fase worden alle actuators aangestuurd. (motoren, zuigers, lampen, geluidssignalen etc.)
ie cyclus
INPUT
SWEEP
Δti
OUTPUT

---
Tijd-discrete besturingen
De tijd is verdeeld in tijdstappen Δti.
Deze hoeven niet van gelijke lengte te zijn!
Ze mogen een bepaalde lengte Δti, max niet overschrijden vanwege de reactiesnelheid van de besturing.
Binnen één tijdstap is het overal even laat, er zijn geen “tussenliggende” tijden.

---
Voor elke cyclus wordt de klok één 1x opgevraagd
ie cyclus
vraag ti op, bereken
Δti = ti - ti-1
Dit eenmalig opgevraagde tijdstip ti geldt gedurende de hele ie cyclus, dus gedurende INPUT, SWEEP en OUTPUT.
Ook geldt:
Δti = ti - ti-1
INPUT
SWEEP
Δti
OUTPUT

---
Een PLC lijkt te multitasken
Alle outputs worden “in 1 klap” berekend uit alle inputs.
Alle outputs reageren binnen Δti, max (bijv. 10 ms) op de inputs.
Dit wekt de indruk van multitasking, maar zonder de complexiteit en kwetsbaarheid hiervan.
Timers worden nooit gemaakt met delays, maar altijd door de starttijd van de timer ti_start te onthouden en deze in elke cyclus van de huidige tijd ti af te trekken.
Een timer “loopt af” als in cyclus i geldt: ti - ti_start >= tthreshold
Een timer wordt gestart door eenmalig de starttijd op te bergen.
Omdat de sweep geen lussen of delays bevat blijft de besturing nooit “hangen”.
Dit alles maakt een PLC-besturingen eenvoudig en effectief.